| 评价机构 | 中海兴发（广东）安全技术服务有限公司 | 资质证号 | APJ-（粤）- 006 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 中国石化销售股份有限公司广东湛江廉江工贸加油站安全现状评价 |  |  |
| 项目类别 | 安全现状评价 |  |  |
| 项目简介 | 中国石化销售股份有限公司广东湛江廉江工贸加油站位于廉江市廉城南北大道，占地面积1234m2，站内建筑物有：加油亭292m2，站房120m2及发电机房等，均为钢筋混凝土结构，耐火等级不低于二级。 该站现有职工6人，其中安全管理人员2人。 本加油站已完成了油罐防渗改造，采取现有油罐加内衬的方式。现设1个40m3和2个30m3的卧式内玻璃纤维外钢埋地油罐，其中40m3油罐贮存0#柴油，另外2个30m3油罐分别贮存92#汽油和95#汽油，总罐容100m3，按柴油罐容积折半计算，折合总容积为80m3，属三级加油站。 加油站的汽油设施设置有加油油气回收系统和卸油油气回收系统。 |  |  |
| 项目组长 | 蔡余棁 |  |  |
| 项目组成员 | 蔡余棁、冯坚、周宝生 |  |  |
| 技术负责人 | 夏才旺 |  |  |
| 报告审核人 | 冼巧妍 |  |  |
| 过程控制负责人 | 李 丽 |  |  |
| 评价结论 | 中国石化销售股份有限公司广东湛江廉城区加油站的各类安全生产相关证照齐全，已建立健全的安全生产管理制度、岗位安全操作规程和事故应急救援预案，已按规定配备安全管理人员并依法接受安全培训，经营、储存场所及设施符合《汽车加油加气站设计与施工规范（2014年版）》（GB50156-2012）的规定，经安全评价，该加油站符合《危险化学品经营许可证管理办法》（国家安监总局令第55号，第79号令修正）所规定的安全经营条件的要求。 |  |  |

现场勘察相片